## 湖南中医药高等专科学校实验设备采购招议标

我校面向社会公开招标采购实验设备，为做到阳光采购，现向社会公开招议标，有关招投标事宜要求如下：

一、投标单位资质要求：
     必须是具有供应商许可证或经营许可证的正式生产厂家或销售单位。产品符合国家规定标准，具有产品合格证。

二、标书要求：
     1、标书须有公司相关资质证明复印件（营业执照、组织机构代码证、税务登记证、生产或经营许可证等）
     2、报价表要求注明物品的品牌、型号、单价，并提供我校采购物品要求的对比参数。
     3、报价表总金额须大写，并加盖单位公章。标书须封存好，封面加盖骑缝章。
三、评标办法：
    1、实行公平、公正评、议标，原则上以总金额低者中标。但对价格仍偏高的，在寻价的基础上，实行谈判的方式确定。
    2、在总金额低的条件下，综合考虑技术参数的满足度和售后服务的情况确定中标单位。 四、招标文件领取时间：2014年5月19日-5月21日上午9:00-11:00，下午2:30-5:00
五、招标文件领取地点：湖南中医药高等专科学校资产管理处采购科（老校区）
六、投标截止时间：2014年5月22日上午10：00
七、招标文件投放地点：湖南中医药高等专科学校纪检审计办公室（新校区）
八、开标时间：2014年5月22日上午10：00（如遇特殊情况另行电话通知）
九、开标地点：湖南中医药高等专科学校纪检审计办公室（新校区）
                                                                                                                                          项目联系人：邓   晖
                                                                                                                                          联系方式：18908436833

湖南中医药高等专科学校

| 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 显微镜 | 光学双目 | 1．光学系统：CFI无限远光学系统，机械筒长160mm 2．铰链式双目观察筒：倾斜30°，可360°旋转，双视度可调±5，双目瞳距：55-~75 mm 3．大视场目镜：10X/φ18mm,指针一套。 4．消色差物镜：4X，10X，40X（日本尼康光学系统弹簧），100X（弹簧、油）。外倾式四孔转换器。 5．粗微调：共轴粗微调,采用三角导轨，交叉滚柱导向机构，永不下滑，并有调焦限位装置。粗调范围：20 mm， 微调刻值0.002 mm，采用低位置共轴手轮 6．机械移动式载物台：矩形平台：面积：132×142 mm。 行程为75mm×40mm，以右手控制，游标刻度为0.1mm。石墨涂层表面，防腐、耐磨 7．聚光镜：阿贝式NA=1.25(带孔径光栏)，蓝色滤色片Φ33 mm,聚光镜垂直移动范围为25mm,聚光镜中心可调 8．光源：12V20W进口卤钨灯亮度可调，更换灯泡方便，可直接打开集光镜，更换灯泡或LED光源 9．生产厂家具有ISO9001国际质量体系认证,必须有生产厂家授权和售后服务，供货证明,确保产品质量。 | 60 |

要求：投标时供货单位务请携带1台样机供测试，谢谢！