## 湖南中医药高等专科学校实验仪器设备采购招标

|  | 标本模型类2 |  | 仅作为参考 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 技术参数 | 数量 |
| 8 | 胎盘脐带模型 | GD/A42010/1 | 上海弘联 | 显示胎盘、脐带、脐动静脉、羊膜、绒毛膜等结构，共有7个部位指标标志；尺寸自然大：高22CM、宽：23CM、厚4CM。 | 2 |
| 9 | 女性宫内避孕器及训练模型 | GD/F5N | 上海弘联 | 造型逼真的模型可模拟训练和演示宫内避孕器的放置忽和取出，可清楚观察宫内避孕器的安放过程，正常和异常的子宫位、可演示前倾和后倾位置状态。 | 2 |
| 10 | 高级乳腺视诊与触诊模型 | GD/F7B | 上海弘联 | 进口塑胶制作，质地柔软，触感真实。模型提供：结节、淋巴转移、乳头的改变、皮肤的改变等病变。 | 6 |