## 湖南中医药高等专科学校实验设备采购招议标（基1）

附件：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 推荐生产厂家 | 技术参数 | 数量 | 单价（元） | 总 价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电吹风 | 飞利浦冷暖两用 | 飞利浦公司 | 1000W-1600W均可，冷暖两用 | 5 |  |  |
| 2 | 冷藏展示柜（冰箱） | 300L | 海尔 | 温控：0-10℃ 容积：300L (双列四孔） | 1 |  |  |
| 3 | 可见分光光度计 | 721G | 上海 | 波长范围：340nm～1000nm | 2 |  |  |
| 4 | 台式离心机 | TGL-18C | 上海安亭科学仪器厂 | 最高转数：16000r/min转子类型：A：角转子 12*1.5ml 8*7ml | 1 |  |  |
| 5 | 电子天平 | VIC-123 | 上海 | 最大称量：120g 最小读数：0.001g | 1 |  |  |
| 6 | 电泳槽 | DYY-6C | 北京市六一仪器厂 |  | 2 |  |  |
| 7 | pH计 | PHS-3C |  | 测量范围： pH：(0.00～14.00)pH 分辨率： pH：0.01pH mV：1mV 温度补偿范围：手动(0.0～60.0)℃ | 1 |  |  |
| 8 | 可见光分光光度计 | 722N | 上海仪电分析仪器有限公司 | 722N | 1 |  |  |
| 9 | 手动单道移液器 | 0.5-10μl，10-100μl，20-200μl，100-1000μl，500-5000μl | 大龙（Dragonmed） | 0.5-10μl，10-100μl，20-200μl，100-1000μl，500-5000μl | 5 |  |  |
| 10 | 散骨标本 | 成人 | 副 | 2级 | 5 |  |  |
| 11 | 直手术剪 | 15cm | 把 |  | 20 |  |  |
| 12 | 粗剪刀 | 15cm | 把 |  | 20 |  |  |
| 13 | 弯手术剪 | 15cm | 把 |  | 20 |  |  |
| 14 | 手术镊 | 15cm | 把 |  | 20 |  |  |
| 15 | 止血钳 | 15cm | 把 |  | 40 |  |  |
| 16 | 手术剪 | 15cm | 把 |  | 2 |  |  |
| 17 | 眼科镊 |  | 把 |  | 2 |  |  |
| 18 | 电泳仪 | DYY-6C | 北京市六一仪器厂 | 并联输出：4组输出范围（显示分辨率）6-600V（1v）4-400MA(1MA)240W | 2 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |