## 湖南中医药高等专科学校实验设备采购招议标（护1）

附件：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 推荐生产厂家 | 技术参数 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病历柜 | 全塑 | 佛山市盛海医疗器械有限公司 | 402×402×990mm（25T)，ABS材质，带抽屉，4个万向脚轮 | 1 |  |  |
| 2 | 病历夹 | 红色塑料 | 河南鸿瑞医疗器械有限公司 | 轻巧，防腐，易清洁； 两端有定位轴柱，可与病历车导轨相配合 | 10 |  |  |
| 3 | 产床 | KSC-2004 | 广州藤佳医疗器械有限公司 | 适用于产前检查，产妇分娩难产手术及实行刮宫等妇科手术 | 2 |  |  |
| 4 | 胎心监测仪 | 标准三参型：胎心率、宫缩压力、胎动计数。 | 深圳市新诺精密电子仪器有限公司 | 胎心率： 超声探头，采用脉冲波或连续波多普勒 工作频率，1MHz（±5%） 发射功率≤3Mw/cm² 测量范围60～210bpm 分辨率1bpm 胎动：手动按钮式(可胎动累加) 宫缩压力： 测量范围，0～100（相对单位） 分辨率1 非线性误差≤±5% | 1 |  |  |
| 5 | 妇科检查照明灯 | 20-100 | 衡水正和医疗 | 立式，移动式推灯，妇科检查，妇科小手术用 | 5 |  |  |
| 6 | 血压计 | K4005 | 温州科艺教学仪器有限公司 | 手动 | 5 |  |  |
| 7 | 浮标式氧气吸入器 | XY-98BⅢ | 鱼跃牌 | 氧气流量调节范围：1~~15L/MIN无级可调,承受13.7PA高压，各连接位置不漏气.输出压力：0.2~~0.3MPA,安全空压力：0.35正负0.05MPA | 15 |  |  |
| 8 | 可移动式升降输液架 |  |  | 输液杆材质：不锈钢，支架底座：钢支架喷塑，高度调节：螺纹锁钮，调节范围：2000mm | 20 |  |  |
| 9 | 胎盘模型 | GD/A42010/1 | 上海弘联医学科技集团 | 包括脐带和胎盘。脐带外型逼真，内有脐静脉和脐动脉。可进行新生儿脐带结扎及护理操作训练，脐带有一定长度可连续使用多次。配有多条备用脐带模型。 | 3 |  |  |
| 10 | 病床床垫 | 1910*890*40 | 衡水益海佳康医疗器械有限公司 | 尺寸：191cm*89cm*4cm；防水帆布床垫 | 2 |  |  |
| 11 | 床单、被罩、被褥 |  | 上海羽曼服装有限公司 | 适合床尺寸：90cm*2m 颜色：白色 图案类型：纯色 品牌：南丁格尔 床品面料：棉布 | 7 |  |  |
| 12 | 超声多普勒胎心仪 | IASO-FDB | 佛山长兴超声设备公司 | 内置扬声器 高精度FHR数字LCD显示 电池电量指示、可控制背光 高灵敏度超声探头，孕12—14周就可以清晰听到胎心音 音频接口，可通过音频线接具录音功能的设备，实时记录胎心音 | 2 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |